关于人体肌肉模型采购市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购人体肌肉模型，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
一、项目基本情况
1.项目名称：人体肌肉模型
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：本项目为社会体育专业教学使用，采购人体肌肉模型模型，用于运动解剖学、运动康复等课程实践教学。供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足体育专业实验教学与实训使用。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
四、报送时间
1.调查函回函文件请于2026年4月3日17时前，以快件投递或直接送达方式送达。
2.联系人及联系方式
欧老师        联系电话：13237536324
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
国际文旅学院                                2026年3月31日
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人体肌肉模型采购市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：国际文旅学院
使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年3月31日-4月3日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：欧老师/13237536324
	设备（服务）
名称
	人体肌肉模型
	数量
（单位）
	1个
	单价（元）
	
	总价
（元）
	

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	第一章 项目概括
本项目为社会体育专业教学使用，采购人体肌肉模型模型，用于运动解剖学、运动康复等课程实践教学。供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足体育专业实验教学与实训使用。
第一章 技术需求
一、人体肌肉模型
1.尺寸规格：整体高度85CM，以真实人体1:2比例设计，能较好呈现人体整体形态与肌肉分布比例关系，方便观察人体肌肉系统整体布局。
2.结构组成：肌肉和内脏可自由拆分为27个部件，各部件连接稳固且拆卸组装便捷，便于分层次、分部位深入学习人体肌肉和内脏结构。
3.材质特点：采用环保PVC材质，无毒无味，安全环保，且经久耐用，抗磨损、抗老化性能良好，可长期使用。
4.细节呈现：肌肉纹理清晰，逼真还原真实人体肌肉形态，颜色贴近真实人体肌肉色泽，有助于直观认识人体肌肉的形态、位置和相互关系。
5.适用场景：适用于体育教学、科普展览等场景，帮助医学生、科普爱好者等更好地理解人体肌肉和内脏知识。
二、手臂肌肉模型
1.尺寸规格：整体尺寸为71*9*17cm，符合真实手臂肌肉的大致比例，能清晰展示手臂肌肉的形态和分布。
2.结构特点：可进行多角度展示和简单拆分操作，方便观察手臂不同肌肉群的结构和连接方式。
3.材质质量：选用环保PVC材料制作，质地均匀，具有一定的柔韧性和强度，不易损坏，能保证长期使用效果。
4.细节表现：精细呈现手臂肌肉的纹理、走向，肌肉颜色自然，可清晰分辨不同肌肉组织，有助于深入了解手臂肌肉的解剖结构。
5.应用场景：主要用于体育教育、康复训练指导等领域，帮助学习者掌握手臂肌肉的相关知识，辅助康复训练方案的制定。
三、头部肌肉模型
1.尺寸规格：尺寸为33*22*48cm，与真实人体头部肌肉比例协调，能够准确展示头部肌肉的整体轮廓和分布情况。
2.结构功能：可拆分为多个部件，便于分别观察头部不同区域肌肉的结构和层次关系，各部件组装后稳定性良好。
3.材质特性：采用环保PVC材质，安全可靠，无异味，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，使用寿命长。
4.细节仿真：高度还原头部肌肉的细节，包括肌肉的形状、纹理以及与骨骼、神经等组织的相对位置关系，颜色逼真，有助于直观学习头部肌肉解剖知识。
5.使用场景：适用于体育教学、美容整形知识普及等场景，帮助医学专业学生、美容从业者等掌握头部肌肉的结构和功能。
第三章 商务要求
1、供货期：自合同签署之日起 30 工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2、质保期：   1年   ，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3、验收标准：依据招标文件中的技术参数、成交单位的技术要求、商务要求及承诺逐项核验；
[bookmark: _GoBack]4、付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币    ，￥    ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币    ，￥    ），履约保证金待履约完成后无息返还。
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	价格（总价）
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	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   



