关于2026国际文旅学院文修教学科研设备采购项目市场调查函

我单位根据教学科研需要，需采购文修设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。

一、项目基本情况

1.项目名称：2026国际文旅学院文修教学科研设备采购项目

2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院

3.项目概况：本项目用于文物修复与保护专业教研使用，供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足文修专业实验教学与实训使用。

二、调查范围及内容（详见附件）

三、报送文件要求

1.企业法人营业执照（复印件）；

2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；

3.资质证书（复印件）。

四、报送时间

1.调查函回函文件请于2026年4月26日12时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。

2.联系人及联系方式

徐老师、陈老师  联系电话：13879878403、13767912995

地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号

江西陶瓷工艺美术职业技术学院

国际文旅学院                                2026年4月21日

文修教学科研设备采购市场调查函

使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：国际文旅学院

使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年4月21日-4月26日

使用（牵头）部门经办人及联系电话：陈老师 13767912995

| 设备（服务） 名称 | 图形工作站 | 数量 （单位） | 2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风橱 |  | 2台 |  |
|  | 烘干箱 |  | 2台 |  |
|  | 超声波清洗机 |  | 2台 |  |
|  | 清洗固化机 |  | 2台 |  |
| 规格参数要求（包含技术要求、商务要求） | - 技术要求 - 1.图形工作站：内存容量 16GB； - 固态硬盘容量 512GB； - 固态硬盘描述 SSD固态硬盘； - 机械硬盘容量 1TB； - 显卡为集成显卡。 - 通风橱：闭合方式为平开门式； - 材质为pp材质或不锈钢。 - 烘干箱：有安全保护系统，熔断式保护器，上限超温报警； - 温度范围：室温+10～250℃； - 波 动 度：±1℃； - 显示精度：1℃。 4.超声波清洗机：手动设定超声清洗时间、温度； 时间设定范围为1-99分钟； 温度设定范围RT-80℃； 清洗槽采用冲压成形，无焊缝； 内胆、外壳均为不锈钢； 超声波频率：40KHz。 5.清洗固化机：模式：清洗、固化； 时间：2-30min； 速度：快速、常速。 二、商务要求 - 供货期：自合同签署之日起 30 工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。 - 质保期： 1年 ，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。 - 售后服务：供应商承诺在质保期内提供硬件保修、软件升级维护，接到报修后 24 小时内响应上门，12小时排除故障；质保期内相关服务费用均包含在合同总价内，配件及耗材费用除外。 - 验收标准：依据招标文件中的技术参数、成交单位的技术要求、商务要求及承诺逐项核验； - 付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币 ，￥ ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币 ，￥ ），履约保证金待履约完成后无息返还。 |  |  |  |
| 供应商名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 供应商联系方式（含姓名） |  |  |  |  |
| 响应产品名称及型号规格 |  |  |  |  |
| 价格（总价） | 人民币： 整（￥ ） |  |  |  |
| 报价日期 |  | 产地 |  |  |
| 其他需要说明事项 | 以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。 |  |  |  |